## データ
様式(6')
Ｘ-Ｒs-Ｒm管理図データシート
| 名 称 | [7 empty] | コンクリート |  |  | 期 間 |  | 自 | 令和 年 月 日
| 品質特性 |  | 圧縮限界σ28（標準） |  |  | 測 定 単 位 |  |  | N/mm2 |  |  |  |  | 至 | 令和 年 月 日
| 規格 | 最大 | 28.7 |  |  | 試 | 大きさ |  | 1回 | 3 | 試料 | 測 定 者 |  |  | ㊞
| 限界 | 最小 | 24.8 |  |  | 料 | 間隔 |  | 1打設に１回
測点又 |  |  | 試験 | 測 定 値 |  |  | 計 | 平 均 | 移動範囲 | 測定値の範囲 Rm |  |  | 項 目 |  | ⅹ | Ｒs | Ｒm
は月日 |  |  | 番号 | a | b | c | Σ | Ｘ | Rs | n=2 | n=3 | n=4 | [5 empty] | LCL | XCL | UCL | RsUCL | RsCL | RmUCL | RmCL
2022-03-18 |  |  | 1 | 26.2 | 25.5 | 27 | 78.7 | 26.2 |  |  | 1.5 |  | UCL= |  | 29.2728 | Ｒs= | 3.5316 | 23.5272 | 26.4 | 29.2728 | 3.5316 | 1.08 | 3.341 | 1.3
2022-03-19 |  |  | 2 | 28 | 27.7 | 27.2 | 82.9 | 27.6 | 1.4 |  | 0.8 |  | LCL= |  | 23.5272 | Ｒm= | 3.341 | 23.5272 | 26.4 | 29.2728 | 3.5316 | 1.08 | 3.341 | 1.3
2022-03-24 |  |  | 3 | 27.8 | 26.5 | 25.8 | 80.1 | 26.7 | 0.9 |  | 2 |  | 平 均 |  | 26.4 | 1.08 | 1.3 | 23.5272 | 26.4 | 29.2728 | 3.5316 | 1.08 | 3.341 | 1.3
2022-03-29 |  |  | 4 | 25.3 | 26 | 24.9 | 76.2 | 25.4 | 1.3 |  | 1.1 |  | 箇 所 |  | 5 | 4 | 5 | 23.5272 | 26.4 | 29.2728 | 3.5316 | 1.08 | 3.341 | 1.3
2022-04-05 |  |  | 5 | 25.5 | 26.2 | 26.6 | 78.3 | 26.1 | 0.7 |  | 1.1 |  | 小 計 |  | 132 | 4.3 | 6.5 | 23.5272 | 26.4 | 29.2728 | 3.5316 | 1.08 | 3.341 | 1.3
[13 empty] | UCL= |  | 28.3015 | Ｒs= | 2.4759
2022-04-08 |  |  | 6 | 25.6 | 25.9 | 27.1 | 78.6 | 26.2 | 0.1 |  | 1.5 |  | LCL= |  | 24.2735 | Ｒm= | 3.6623 | 23.5272 | 26.4 | 29.2728 | 3.5316 | 1.08 | 3.341 | 1.3
2022-04-13 |  |  | 7 | 24.8 | 26.7 | 25.8 | 77.3 | 25.8 | 0.4 |  | 1.9 |  | 平 均 |  | 26.2875 | 0.75714 | 1.425 | 23.5272 | 26.4 | 29.2728 | 3.5316 | 1.08 | 3.341 | 1.3
2022-04-14 |  |  | 8 | 25.6 | 26.3 | 27.1 | 79 | 26.3 | 0.5 |  | 1.5 |  | 箇 所 |  | 8 | 7 | 8 | 23.5272 | 26.4 | 29.2728 | 3.5316 | 1.08 | 3.341 | 1.3
[13 empty] | 累計 |  | 210.3 | 5.3 | 11.4
2022-04-15 |  |  | 9 | 24.9 | 25.9 | 26.1 | 76.9 | 25.6 | 0.7 |  | 1.2 | [6 empty] | 24.2735 | 26.2875 | 28.3015 | 2.4759 | 0.75714 | 3.6623 | 1.425
2022-04-18 |  |  | 10 | 25.6 | 26.8 | 26.6 | 79 | 26.3 | 0.7 |  | 1.2 |  | UCL= |  | 28.1697 | Ｒs= | 2.289 | 24.2735 | 26.2875 | 28.3015 | 2.4759 | 0.75714 | 3.6623 | 1.425
2022-04-19 |  |  | 11 | 27.1 | 26.3 | 27.9 | 81.3 | 27.1 | 0.8 |  | 1.6 |  | LCL= |  | 24.4457 | Ｒm= | 3.9934 | 24.2735 | 26.2875 | 28.3015 | 2.4759 | 0.75714 | 3.6623 | 1.425
2022-04-20 |  |  | 12 | 27.7 | 26.2 | 25.7 | 79.6 | 26.5 | 0.6 |  | 2 |  | 平 均 |  | 26.3077 | 0.7 | 1.5538 | 24.2735 | 26.2875 | 28.3015 | 2.4759 | 0.75714 | 3.6623 | 1.425
2022-04-21 |  |  | 13 | 24.9 | 26.1 | 27.7 | 78.7 | 26.2 | 0.3 |  | 2.8 |  | 箇 所 |  | 13 | 12 | 13 | 24.2735 | 26.2875 | 28.3015 | 2.4759 | 0.75714 | 3.6623 | 1.425
[13 empty] | 累計 |  | 342 | 8.4 | 20.2
2022-04-22 |  |  | 14 | 25.7 | 26.1 | 26.6 | 78.4 | 26.1 | 0.1 |  | 0.9 | [6 empty] | 24.4457 | 26.3077 | 28.1697 | 2.289 | 0.7 | 3.9934 | 1.5538
2022-04-25 |  |  | 15 | 28.1 | 27.4 | 25.9 | 81.4 | 27.1 | 1 |  | 2.2 | [6 empty] | 24.4457 | 26.3077 | 28.1697 | 2.289 | 0.7 | 3.9934 | 1.5538
2022-04-26 |  |  | 16 | 26.4 | 26.6 | 24.9 | 77.9 | 26 | 1.1 |  | 1.7 | [6 empty] | 24.4457 | 26.3077 | 28.1697 | 2.289 | 0.7 | 3.9934 | 1.5538
2022-04-27 |  |  | 17 | 28.7 | 27.6 | 25.8 | 82.1 | 27.4 | 1.4 |  | 2.9 |  | UCL= |  | 28.345 | Ｒs= | 2.3234 | 24.4457 | 26.3077 | 28.1697 | 2.289 | 0.7 | 3.9934 | 1.5538
2022-04-28 |  |  | 18 | 26.8 | 27.5 | 26.6 | 80.9 | 27 | 0.4 |  | 0.9 |  | LCL= |  | 24.565 | Ｒm= | 4.4204 | 24.4457 | 26.3077 | 28.1697 | 2.289 | 0.7 | 3.9934 | 1.5538
2022-05-09 |  |  | 19 | 25.8 | 28.7 | 27.1 | 81.6 | 27.2 | 0.2 |  | 2.9 |  | 平 均 |  | 26.455 | 0.71053 | 1.72 | 24.4457 | 26.3077 | 28.1697 | 2.289 | 0.7 | 3.9934 | 1.5538
2022-05-10 |  |  | 20 | 26.6 | 24.8 | 27.5 | 78.9 | 26.3 | 0.9 |  | 2.7 |  | 箇 所 |  | 20 | 19 | 20 | 24.4457 | 26.3077 | 28.1697 | 2.289 | 0.7 | 3.9934 | 1.5538
[13 empty] | 累計 |  | 529.1 | 13.5 | 34.4
[12 empty] | n | Ｄ4 |  |  | Ｅ2 |  | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
| 記 |  |  | X : U･LCL=X±E2*Rs | [7 empty] | 2 | 3.27 |  |  | 2.66 |  | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
|  |  |  | Rs : UCL=D4*Rs | [7 empty] | 3 | 2.57 |  |  | 1.77 |  | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
| 事 |  |  | Rm : UCL=D4*Rm | [7 empty] | 4 | 2.28 |  |  | 1.46 |  | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
[12 empty] | 5 | 2.11 |  |  | 1.29 |  | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
[18 empty] | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
| [注] | 1. 品質特性、測定単位は施工管理基準により記入する｡ | [15 empty] | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
|  | 2. 規格限界、設計基準値は施工管理基準、設計図書、仕様書に定められた値を記入する｡ | [15 empty] | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
|  | 3. 管理限界線の引直しは5+3+5+7+10+10方式による｡ | [15 empty] | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
|  | (備考) |  |  | 管理限界線計算のためのデーターの区間を示す｡ | [12 empty] | 24.565 | 26.455 | 28.345 | 2.3234 | 0.71053 | 4.4204 | 1.72
上記の管理限界を適用する区間を示す｡
4. 以下接近の20個(平均値xを1個とする）のデータを用い次の10個に対する管理限界する｡

## 管理図
様式('7) |  |  | Ｘ-Ｒs-Ｒm管理図
名 称 | [8 empty] | 期 間 | 自 | 令和 年 月 日
品質特性 |  | 圧 縮 強 度 |  | 測 定 単 位 |  | N/mm2 |  |  |  | 至 | 令和 年 月 日
規格 | 最大 | 28.7 |  | 試 | 大きさ | 1回 | 3 | 試料 | 測 定 者 |  | ㊞
限界 | 最小 | 24.8 |  | 料 | 間隔 | 1打設に１回
X
Rs
Rm
記事
〔注〕１．管理図は、様式(6')のX-Rs-Rm管理図データシートから記入する。
２．記事欄には、異常原因、その後必要事項を記入する。
UCL
LCL
CL
UCL
UCL
CL
CL